Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

* zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia
* doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości – każdorazowo po zakończeniu prac – tak, aby praca Administracji Szkoły w dniu następnym odbywała się bez zakłóceń,
* zagospodarowanie terenu prowadzonych prac na własny koszt,
* w przypadku użycia w przedmiarze robót nazwy producenta lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie materiałów o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane,
* użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie – w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,
* przedmiot zamówienia może być wykonywany w ciągu całej doby, przez 7 dni w tygodniu,
* harmonogram prac należy dostosować do pracy Administracji Szkoły, w trakcie których będzie odbywać się stała obsługa stron
* utylizacja zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, gruzu, opakowań i innych pozostałości powinna odbywać się po godzinach pracy Szkoły do podstawionego przez Wykonawcę kontenera,
* Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z dwudniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu protokołu przekazania terenu prac,
* Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarczy wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie §1 ust9 do Zapytania ofertowego,
* prace wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
* Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą,
* Model i kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym w toku realizacji zadania ( dostosować i dobrać do istniejących ),
* Technologię prac określa przedmiar robót ( stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego )

2. Kontrola jakości prac:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów,
* w toku odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, w szczególności atesty, deklaracje, certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

3. Odbiór prac:

* Prace będą podlegać odbiorowi końcowemu ( protokół odbioru końcowego),
* Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru końcowego w formie pisemnej,

4. Rozliczenie prac

* Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego, której integralną częścią będzie podpisany protokół odbioru końcowego, bezusterkowego i dokumentacja powykonawcza,
* prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej złożenia. Nieprawidłowo wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy na jego adres.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w obszarze objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką oraz charakterem prac.