Załącznik 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienia obejmuje dostarczenie niezbędnego wyposażenia oraz jego montaż zgodnie z wykazem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość |
| **ELEMENTY PASYWNE** | | |
| 1. | Szafa 6U głębokość 600 mm | 4 szt. |
| 2. | Panel 24 porty UTP kat.5e | 7 szt. |
| 3 | Listwa zasilająca wersja przykręcana do szafy | 5 szt. |
| 4. | Wieszak do kabli | 5 szt. |
| 5. | Patch cord 1metr UTP kat.5e | 110 szt. |
| 6. | Kabel UTP kat.5e | 305 m |
| **ELEMENTY AKTYWNE** | | |
| 1. | Firewall FortiWiFi 90D | 1 szt. |
| 2. | Switch FortiSwitch 124E | 5 szt. |
| 3. | Punkt dostępu Forti Ap 221E | 10 szt. |
| 4. | Zasilacz POE-FAP-200 | 10 szt. |
| **PRACE** | | |
| 1. | Rozszycie okablowania na panelach i certyfikacja | 144 punkty |
| 2. | Nadzór wykonawcy. |  |
| 3. | Wykonanie dokumentacji. |  |

Pozostałe prace związane z montażem i rozprowadzeniem przewodów zostaną wykonane we własnym zakresie, ale pod nadzorem wykonawcy.